투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)	건설안전사업본부장
제목	장지지하차도 영상감시설비 하자 보수 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 장지지하차도 관리운영상 필요한 상황실 영상감시 영상유고설비 하자 사항을 다음과 같이 요청하오니 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 영상감시 영상유고설비 하자 보수 요청 내용

연번	구 분	장 소	요청내용	비 고
1	하자	상황실	영상감시설비 서버 3대 하드디스크 불량	제조업체 점검 결과 위례방향 서버 2대 상황실 모니터링 서버 1대

끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김기중		주무관	서다정		기전과장	09/20 정판식
협조자
시행	기전과-7649	(		)	접수		(		)
우	06332	서울시 강남구 남부순환로 3142-33	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2040-0360	/전송	02)2040-0365	/	sun789@seoul.go.kr	/	부분공개(5)