1. 9월 30일 저압 분전반 절연저항∙접지저항 시험 / 고압반 열화상측정

조	장 소	개소
E	주변전소(2), 종관소(2), 종안소, 1AF(1), 대동물관, 동관소 오수처리장(1), 동물병원(1), 주보일러실(1), 2펌프장(1) 큰물새우리, 사육관리센터, 동양관, 남미관, 해양관(2)	열화상 측정 : 15개소 절연유 시험 : 11개소
A	종관소, 오수처리장, 제1펌프장, 장미원사무실, 동물한마당사무실, 꼬마동물사, 동물교실, 기공실복도, 사육관리센터, 조류격리센터, 사료조리실. 독신자숙소	절연저항, 접지저항 측정 : 12개소
B	동물병원, 동관소, 호주관, 곤충관, 야행관, 대동물관, 큰물새우리, 남미관, 들소사사무실, 종보존교육관,	절연저항, 접지저항 측정 : 10개소
C	제1AF관, 제2AF관, 유인원관, 동양관, 늑대사, 맹수사, 곰사, 해양관, 황새마을, 랫서팬더, 제3AF, 식물원	절연저항, 접지저항 측정 : 12개소

※ 10월 1일/7일 고압반 계전기 시험/ 절연저항 시험

○ 일시예정 : 10/1일 20:00~10/2일 01:00

순서	변전소		담 당	정전시간	비 고
1	주변전소 오이종 위동열	동관소	A조 김호현,박선용	20:00~21:30	22:30부터 동관소 연동시간
		동물병원	B조 이근우,유태상	20:00~21:30
2		대동물관	A조 김호현,박선용	21:30~23:00
		큰물새우리 사육관리센터	B조 이근우,유태상	21:30~23:00
3		제1AF관	A조 김호현,박선용	23:00~01:00	동일삭도 21:00 이후 정전
		주보일러실 제2펌프장	B조 이근우,유태상	23:00~01:00
				23:00~01:00	자연캠프장 23:00 이후 정전

○ 일시예정 : 10/7일 20:00~10/8일 01:00

순서	변전소		담 당	정전시간	비 고
1	주변전소 오이종 위동열	동양관	A조 김호현,박선용	20:00~21:30
		해양관 남미관	B조 이근우,유태상	20:00~21:30
2		종관소	A조 김호현,박선용	21:30~23:00
		오수처리장	B조 이근우,유태상	21:30~23:00
3		종안소	A조 김호현,박선용	23:00~24:30	코끼리열차 22:00이후 정전요청
4	주변전소		B조 이근우,유태상	23:00~01:00	전체 정전