＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	주간공급량 분석보고(9월 넷째 주)

우리사업소 2019년 9월 셋째 주(2019.09.23.~2019.09.29.) 주간유량 분석을 아래와 같이  보고합니다.

□ 공급량 현황

구 분	지난주 공급량(㎥)	이번주 공급량(㎥)	증감량(㎥)	증감율(%)	비고
	【9/16~9/22】	【9/23~9/29】
공 급 량	2,426,383	2,436,397	10,014	0.413%
일 평 균	346,626	348,057	1,431

붙임  주간공급량 분석 1부.  끝.

★주무관	박정미		기전팀장	代이두영		시설관리과장	09/30 김홍준
협조자
시행	시설관리과-18667	(		)	접수		(		)
우	03630	서울특별시 서대문구 통일로36길 41 서부수도사업소 시설관리과	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3726	/전송	02-3146-3739	/		/	대시민공개