계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 정릉동 생활권 공원녹지 조성사업 - 수경설비

□ 공사개요

위 치	성북구 정릉4동 266-122
개 요	○ 수경설비 - 연출시스템공사, 제어배선공사, 운영판넬공사 등
기 간	2019. 10. ~ 2019. 12.

□ 심사결과 : 분담금공사 - 심사제외

◦ 설계금액  : 34,821천원

◦ 심사금액  : 31,134천원

◦ 절 감 액  :   3,687천원

◦ 절 감 률  :    10.59%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : BAFFLE 등 19종

- BAFFLE(50A)/개 : 64,000원 → 55,000원 (감 9,000원)

- STS배관용파이프(D100x3.0T)/m : 30,490원 → 27,472원(감 3,018원)

◦ 일위대가 조정 : 수위감지기설치 등 7종

- 수위감지기설치(4P)/개 : 내선전공 1.05인 → 계장공 0.18인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음