하자검사조서

(2016년 도로시설물(교량) 일상유지보수공사)

등록번호	시설보수과-8681
결재일자	2019.10.2.

주무관		주무관	시설보수과장		결재
전휘기		권순회	10/02 신동헌
협 조

공 사 명	2016년 도로시설물(교량)일상유지보수공사
계 약 자	세븐에이엠디자인(주) 대표 이현승
준 공 금 액	1,042,860,000원
계 약 일 자	2016. 4. 28.
하자담보책임기간	2016. 12. 27. ~ 2019. 12. 26.
하 자 검 사 일	2019. 9. 23. ~ 9. 27.
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 관내 도로시설물(일반교량, 고가, 입체교차) ○ 시공규모 : - 균열보수 : 72m - 표면보수 : 1,646㎡ - 단면보수 : 180㎡ - 아스콘포장 : 46a - 신축이음장치보수 : 305m - 교면방수 : 2,832㎡ - 조류방지시설 설치(스파이크 니들) : 506m 등 ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2019. 10. 2. 검사자 시설보수과 직급 시설 7급 성명 전 휘 기 시설보수과 직급 관리운영 6급 성명 마 순 원