투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	제1차 현장 실정 검토 승인 및 안전관리 철저 알림(최초침전지 유지보수공사-난지)

1. 서울시설공단 공사감독2처-14218(2019.10.01.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 공사감독 대행중인 『2019년 최초침전지 유지보수공사』와 관련한 현장 실정 검토 결과 열화부 단면 제거 및 복구량 조정, STS보강 변경, 구조검토 필요성에 대하여 승인 통보드리며, 변경 물량에 대한 설계변경은 준공 전 설계변경(정산) 시행하시기 바랍니다.

3. 최근 최초침전지 비계 해체와 관련하여 건설공사안전관리 종합정보망을 통하여 안전사고가 신고 되었으니 사고 원인에 대한 안전교육 등 후속 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	장보규		시설팀장	이호복		시설보수과장	10/08 조선행
협조자
시행	시설보수과-2720	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개