투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년도 물리치료실 의료장비 예방점검(정도관리) 결과 보고

우리병원 물리치료실에서 사용중인 의료장비(16종 29대)에 대해 정도관리의 일환으로 정기예방점검을 실시하고 다음과 같이 결과를 보고합니다.

1. 건    명 : 물리치료실 의료장비 예방점검(정도관리) 결과 보고

2. 관련근거 : 서울특별시 은평병원 업무지침

※ 10.4. 의료기기 안전관리 제3조 절차의3(의료기기의 예방점검)

3. 점 검 일 : 2019. 10. 7.

4. 점검방법 : 의료장비 수리·납품 전문업체에서 일괄 점검실시

- 상 호 : ㈜세진엠티  (대표: 최동근  □02-565-8448)

- 주 소 : 서울시 성동구 동일로 123 SMT B/D 6층

5. 점검결과 (붙임참조)

- 1종 1대 의료장비 : 상태불량

- 16종 28대 의료장비 : 상태양호

6. 점검후 처리

- 주기적인 의료장비 점검 및 상태불량 의료장비에 관하여 향후 교체검토

붙임 : 1. 은평병원 물리치료실 장비점검 결과 1부

2. 은평병원 물리치료실 장비점검표 1부. 끝.

★주무관	하지수		재활의학과장	장영아		진료부장	10/18 하지혜
협조자
시행	진료부-5653	(		)	접수		(		)
우			/	http://ephosp.seoul.go.kr/
전화		/전송	300-8097	/		/	대시민공개