서울특별시은평병원

물리치료실 장비 예방점검 결과

▣ 점검일시 : 2019년 10월 7일

▣ 점검업체 : ㈜ 세진엠티

▣ 장비현황 : 16종 29대

▣ 점검결과 : 상태불량 1대

연번	장비종류(수)	장비명	보유대수	비고
1	간섭파치료기(2)	gymna Duo200	1	양 호
2		STI-500	1	상태불량
3	경피신경자극치료기(2)	ENDOSTEMⅡ	2	양 호
4	기능적전기자극치료기(2)	NOVASTIM	1	양 호
5		microstim	1	양 호
6	초음파 치료기(2)	ACCUSONIC PLUS	1	양 호
7		E&FM100	1	양 호
8	은침 자극치료기(1)	SSP PG-8 Pulselater	1	양 호
9	적외선 치료기(3)	Infralux-300	2	양 호
10		IR 2009	1	양 호
11	의료용 조합자극기(1)	Intelect	1	양 호
12	의료용 자기발생기(1)	BioCon-1000Pro	1	양 호
13	파라핀 치료기(2)	Parabath	2	양 호
14	레이져 치료기(1)	HLA-2000	1	양 호

연번	장비종류(수)	장비명	보유대수	비고
15	상하지 운동기기(4)	THERA-vital	1	양 호
16		EMT PLUS	1	양 호
17		X-walk	1	양 호
18		JPB510	1	양 호
19	트레드밀(2)	트론T-1	1	양 호
20		T8600	1	양 호
21	경사침대(2)	gymna MAX30	1	양 호
22		GR-9000	1	양 호
23	보바스 테이블(2)	NT-6000	1	양 호
24		Gymna	1	양 호
25	기립기(1)	ss-1000	1	양 호
26	견인 치료기(1)	OL-1100	1	양 호
	계		16종 29대
	이	하	여 백 -