문서번호	시설보수과-2597
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
고흥일		김찬구	06/27 민승기
협조	주무관		임동운
	주무관		장창원

정기점검보고서(호암1터널)

시설물명	호암1터널	시설물 개요 폭: 19.4m, 연장: 90m			법정구분	준공연도 2000.12.28
					법정외
관 리 책 임 자	남부도로사업소 시설보수과		시설물담당자	지방시설주사보			고흥일
점 검 자	남부도로사업소 시설보수과		주 점 검 자	지방시설주사보			고흥일
점 검 자	남부도로사업소 시설보수과		합동점검자	지방토목주사보			김원도

□ 점 검 일  : 2014년 6월 25일 (수)

□ 점검구간  : 전체(하행)

□ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련사항						조 치 후 이상발생 여 부	비고
연번	위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치내용
		특이사항 없음				-

□ 새로운 이상 발생 현황

연번	위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	비고
		새로운 이상 발생 현황 없음

첨부 : 위치도 및 현황사진 1부.

□ 시설물 위치도

□ 현황사진

호암1터널 입구 (하행)	호암1터널 보도부(하행)

호암1터널 포장부(하행)