※ 서식: 서울시 업무관리시스템 – 일지관리- 일지기안 – 공용서식 – 구급장비 통합점검부

[소방장비관리규칙 별지 제18호 서식]																		결재				담당자
구급장비 통합점검부
																						류임건
소 속	:		동대문			소방서
부 서	:		○○			119안전센터				【	○		팀		】
감염관리실(대응단,휘경 작성)
시 설 명								점 검 결 과																							비 고
								11/01
								월간 점검
출입통제시스템								△
에어커튼								√
장비세척실				세척설비				△
				소독설비				△
				건조설비				△
탈의실				수납장				√
				내부상태				√
보관함				의 복				√
				대형장비				√
				소형장비				√
				약품냉장고				√
				수납장				√
인체소독실								√
세척대								△
냉･난방시설								√
환기설비								√
조명 등 전기시설								√
급배수시설								△
폐기물 처리함								√
손소독･건조기								△
발판소독기								△
세탁소								△
장비소독기								√
내･외부 상태								√
에어컴프레샤								√
기 타								√
범 례		양 호			수리요		수 리 완 료		교환요					교 환 완 료					담당자				1반				2반			3반
		√			△				X														소방○ ○○○				소방○ ○○○			소방○ ○○○

제세동기(센터별 수정 필요)
차량번호			71더7794			/	6-1호			점 검 결 과												비 고
										11/01
제 품 명			ZOLL X 시리즈
										월간 점검
시리얼번호			AJ172AS1238
상 태		기기 청결, 체액 오염, 탈착용이성								√
일회용 패 드		1개 패드가 미리 연결되어 있음								√
		1개의 여분 패드가 있음								√
케이블 및 커넥터		3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터								√
		일회용 패드 케이블, 커넥터								√
		전송장치								√
배터리		완충되어 있음								√
		완충된 여분 배터리 있음								√
일 회 용 품		전극용 젤리								√
		심전도용 전극								√
		기록용지								√
작 동 점 검		전원 ON 후 기계 자체점검 이상없음								√
		제세동 기능 이상없음								√
		기록지 장착됨 및 출력이상 없음								√
범 례	양 호			수리요	수 리 완 료			교환요	교 환 완 료			담당자			1반			2반			3반
	√			△				X							소방○ ○○○			소방○ ○○○			소방○ ○○○

제세동기
차량번호			71도5919			/	6-6호			점 검 결 과												비 고
										11/01
제 품 명			HEARTSTART MRX
										월간 점검
시리얼번호			*********4
상 태		기기 청결, 체액 오염, 탈착용이성								√
일회용 패 드		1개 패드가 미리 연결되어 있음								√
		1개의 여분 패드가 있음								√
케이블 및 커넥터		3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터								√
		일회용 패드 케이블, 커넥터								√
		전송장치								√
배터리		완충되어 있음								√
		완충된 여분 배터리 있음								√
일 회 용 품		전극용 젤리								√
		심전도용 전극								√
		기록용지								√
작 동 점 검		전원 ON 후 기계 자체점검 이상없음								√
		제세동 기능 이상없음								√
		기록지 장착됨 및 출력이상 없음								√
범 례	양 호			수리요	수 리 완 료			교환요	교 환 완 료			담당자			1반			2반			3반
	√			△				X							소방○ ○○○			소방○ ○○○			소방○ ○○○

구급장비(수량 수정 필요)
현장대응단		공용물품			수량		점 검 결 과																		비 고
							11/01
장 비 명							월간 점검
신체검진	혈압계(커프: 성인용,소아용,영아용)				5개		√
	체온계				3개		√
	검안라이트				9대		√
	청진기				4개		√
	혈당측정기				2대		√
	휴대용산소포화도측정기 (측정탐침자: 성인용,소아용)				3개		√
	호기말이산화탄소측정기				1대		√
	심전도감시장치(SpO2포함)				1대		√
기도확보 유 지	입인두기도기(성인용,소아용,영아용)				6세트		√
	코인두기도기(성인용,소아용,영아용)				2세트		√
	후두경 세트 (기도삽관튜브 등 포함)				2세트		√
	성문 외 기도유지기(성인용,소아용)				3세트		√
	비디오후두경				2대		√
호흡유지	백밸브마스크 (성인용,소아용,유아용)				3세트		√
	비강캐뉼라(성인용,소아용)				20세트		√
	안면마스크(성인용,소아용)				20세트		√
	비재호흡마스크 (성인용,소아용,영아용,신생아용)				20세트		√
	자동식산소소생기(고정용)				1세트		√
	자동식산소소생기(휴대용)				1세트		√
	의료용분무기				2대		√
	전동식의료용흡인기(휴대용)				4대		√
심장박동 회 복	고급형 심장충격기 (12lead ECG, SpO2)				1대		√
	심장충격기 패치(성인용, 소아용)				관리대장이첩		관리대장이첩
	기계식가슴압박장비				1대		√
	기계식가슴압박장비 밴드				관리대장 이첩		관리대장 이첩
순환유지	수액연결선				40세트		√
	정맥주사바늘				40개		√
	주사기(30ml 포함)				30개		√
	3방향 수액밸브				30개		√
	수액연장선				10개		√
	정맥주사바늘 고정테이프				100개		√
	수액펌핑기				2대		√
범 례	양 호		수리요	수 리 완 료		교환요			교 환 완 료					담당자				1반				2반		3반
	√		△			X												소방○ ○○○				소방○ ○○○		소방○ ○○○
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

구급장비
현장대응단		공용물품			수량		점 검 결 과													비 고
							11/01
장 비 명							월간 점검
외상처치	경추보호대(성인용, 소아용, 영아용)				관리대장 이첩		관리대장 이첩
	긴척추고정판				2개		√
	머리고정대				2개		√
	구출고정장치				2세트		√
	부목(공기진공 또는 패드)				2세트		√
	부목(철사 또는 알루미늄)				1세트		√
	골반고정밴드				2개		√
	거즈				50박스		√
	환자 팔고정대				1세트		√
	멸균장갑				60개		√
	비멸균장갑				50박스		√
	비닐장갑				30박스		√
	지혈대				2세트		√
	구급용 가위				6개		√
	붕대				80박스		√
	반창고				6박스		√
	곡반				2개		√
	구급장비가방				4개		√
분만처치	분만세트				2세트		√
환자운반	주들것				2대		√
	분리형들것				2대		√
	가변형들것				2대		√
	들것(계단이송용 또는 의자식)				2대		√
체온유지	환자시트				40장		√
	보온용모포				2장		√
의약품	니트로글리세린(설하용)				1병		의약품 관리대장 이첩
	흡입용 기관지 확장제				1병
	포도당(수액용 5%, 10%, 50%)				각 2팩
	생리식염수(수액용 500ml, 1000ml)				각 2팩
	플라스마솔루션 또는 하트만용액(1000ml)				2팩
	비마약성진통제(진통용)				2앰플
	항히스타민제(항알러지용)				2앰플
	에피네프린(부신호르몬제)				20앰플
	아미오다론(부정맥치료제)				6앰플
	기관지확장제(의료용분무기용)				2앰플
범 례	양 호		수리요	수 리 완 료		교환요			교 환 완 료				담당자		1반			2반		3반
	√		△			X									소방○ ○○○			소방○ ○○○		소방○ ○○○
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

구급장비(소독제8종 소모품 관리)
현장대응단		공용물품			수량		점 검 결 과									비 고
							11/01
장 비 명							월간 점검
소독제	포비돈(살균용)				9병		사용량 기재 또는 소독제 별도 관리대장 이첩 가능
	포비돈(스틱)				300개
	클로로헥시딘(살균용)				7병
	에탄올(살균용)				50병
	과산화수소				14병
	생리식염수(상처세척용)				70병
	증류수(멸균)				20병
	차아염소산나트륨				3병
감염방지	폐기물보관통				2개		√
	주사바늘폐기용기				2개		√
	구토용백				100장		√
	감염보호복세트 (보호복, 덧신, 마스크, 안경, 장갑)				75세트		√
	일회용 덴탈마스크				50박스		√
장비소독	구급차용소독기				2대		√
통신장비	구급일지단말기				2대		√
	휴대용전화기				2대		√
	블루투스 이어폰				6대		√
	이동국(차량용) / 휴대국(개인용)				2대		√
기록장비	구급차 영상정보처리기기(내부용)				2대		√
	구급차 영상기록장치(외부용)				2대		√
	구급차운행기록장치				1대		√
재난대응	응급환자 분류표				50매		√
	사체낭				3개		√
대원보호	안전모(안전헬멧)				6개		√
	보호안경				6개		√
	안전장갑				6개		√
	허리보호대				6개		√
	아이젠				6개		√
	손전등 또는 헤드랜턴				18개		√
	다기능 조끼				18개		√
범 례	양 호		수리요	수 리 완 료		교환요			교 환 완 료		담당자		1반		2반	3반
	√		△			X							소방○ ○○○		소방○ ○○○	소방○ ○○○
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

선택 구급장비(1소대,2소대)
현장대응단		1소대,2소대			수량		점 검 결 과									비 고
							11/01
장 비 명							월간 점검
신체검진	일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정장비(CO/Met-Hb)				1대		√
호흡유지	휴대용 인공호흡기 (Portable Ventilator)				1대		√
순환유지	골강내 주사세트 (Intraosseous Set)				1대		√
	혈관검출기				1대		√
2소대
신체검진	휴대용 산소포화도 및 호기말 이산화탄소 측정기				1대		√
장비소독	구급차량내 소독기 (NOVAERUS)				1대		√
범 례	양 호		수리요	수 리 완 료		교환요			교 환 완 료		담당자		1반		2반	3반
	√		△			X							소방교 이근협		소방장 류임건	소방교 김병희
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

오토바이 구급장비
차량번호		50다6789		/	이륜구급		수량		점 검 결 과									비 고
									11/01
									월간 점검
장 비 명
휴대용 제세동기							1대		√
구인두기도기							1세트
백밸브마스크							1세트
경추보호대							1세트
니트로글리세린							1병
흡입용 기관지 확장제							1개
혈압계							1개
혈당측정기							1개
검안라이트							1개
생리식염수							1개
포비돈							1개
에탄올							1개
과산화수소							1개
일회용 장갑							1box
마스크							1박스
보호안경							1개
붕대							1박스
거즈							1박스
구토용 백							1세트
구급장비 적재함							1박스
범 례	양 호		수리요		수 리 완 료	교환요		교 환 완 료			담당자				1반		2반	3반
	√		△			X									소방사 황영진		소방교 홍석진	소방사 조현준
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화