물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		주무관	시설과장			아래와 같이 매입(○) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 500-7425)
김학석		조대복	11/01 양희상
협 조	주무관			총무과장
	권순철			유연호

건 명 :				관급자재(수유실 조성공사-공기순환기) 조달구매												시 행		시설과-7968			(								)
조직	서울 대공원 총무과		정책사업		공원이용시민만족도향상	단위사업	시민 만족도 향상	세부사업	공원 편익 (판매)시설 유지 및 보수	편성목	시설비및 부대비		통계목	시설비		접 수					(								)
																수신자		내부결재
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격		단위명칭	수 량		소요경비 추 정 액					용 도		에너지 효율등급			녹 색 제 품			중소기업 제품		장애인 생산품
												단가			합계				유무	등급		유무		구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
40101602 (22696684)		공기순환기 HRV-035HB					350㎥/h		대	2		640,000			1,280,000		수유실 급·배기 시설용					◯
72151299 (20770455)		냉난방공조공사 덕트설치기본					평균 Ø200mm		식	2		1,092,500			2,185,000
72151299 (20770457)		냉난방공조공사 스파이럴 덕트설치					평균 Ø200mm		m	82		17,190			1,409,580
72151299 (20770458)		냉난방공조공사 플렉시블 덕트설치					평균 Ø200mm		m	33		6,170			203,610
72151299 (20770459)		냉난방공조공사 덕트보온					평균 Ø200mm		m	82		8,070			661,740
72151299 (20770460)		냉난방공조공사 디퓨져					평균 Ø200mm		개	22		14,250			313,500
72151299 (20770461)		냉난방공조공사 엘보					평균 Ø200mm		개	19		6,740			128,060
72151299 (20770463)		냉난방공조공사 리듀싱분기관					평균 Ø200×Ø150×Ø200mm		개	17		10,730			182,410
72151299 (20770464)		냉난방공조공사 룸콘트롤러셋트					룸콘트롤러셋트 및 설치		개	2		25,500			57,000
72151299 (20770466)		냉난방공조공사 중앙콘트롤러용					전선 및 전선관 설치		개	20		4,080			81,600
		소 계													6,502,500
		조달수수료					0.54%								35,110
		합 계													6,537,610
위 물품을 납품요구일로부터 30일 이내에 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울대공원 (분임) 재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을 받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.