하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	설계분야 직무능력 향상을 위한 2019.11월 현장방문 결과 보고

1. 공공설계부-2045호(2019.10.18.) 관련입니다.

2.「설계분야 직무능력 향상을 위한 현장방문 계획 보고」에 의거 2019년 성과약속 지표 중,

직무능력향상 및 업무 역량강화를 위하여 11월 현장방문(위례 A1-3BL 아파트 건설공사)교육을 다음과 같이 실시하고, 이에 따른 교육결과를 보고드립니다.

가. 지 표 명 : 설계분야 직무능력 향상을 위한 모니터링 확대

1) 방문현장: 위례 A1-3BL 아파트 건설공사 현장

ㅇ 시공사 : 계룡건설산업㈜ (현장연락처: 02-449-6647)

ㅇ 감리사 : ㈜토문엔지니어링건축사사무소

ㅇ 담당자 : 도시공간사업본부 건축사업부(서권영 주임)

2) 방문일시: 2019.11.08.(金) 14:00 ~ 17:00

3) 참 석 자: 공사직원 9명 (붙임3. 참석자 명단 참고)

4) 현장방문 주요 모니터링 내용

ㅇ 공사현황

ㅇ 설계기준 개선 요구사항 (붙임2. 자료 참고)

- 분진발생으로 인한 민원을 방지하기 위해 주방 분배기 주위 에폭시코팅 마감 반영

- 세대 내 천정 스프링클러 소방용 합성수지배관 사용에 의한 준불연자재 설치

ㅇ 설계 시 유의사항

- ELEV 홀 천정 스모그 덕트가 노출되지 않도록 천정 마감 반영 필요

- 세대 내 홈오토메이션 설치 시 최소벽두께 확보하여 설계

- 지하층 블록상부 슬라브와 접합부위 수밀코킹 반영 필요

5) 현장방문 안내 ➜ < 공공설계부 양선경 >

ㅇ 공동주택 설계 시, 주요 사항 점검 및 확인

ㅇ 샘플하우스(39, 59타입) 방문

- 세대 내 마감 자재 및 주방가구 확인

- 현장 설계변경 사항 확인

6) 현장방문 사진

붙임  1. 설계분야 직무능력 향상을 위한 11월 현장방문 계획 보고 1부

2. 위례지구 A1-3BL 모니터링 자료 1부

3. 참석자 명단 1부.  끝.

부 원						공공설계부장				건축설계처장		11/12
		민지홍						곽홍준			오석렬
협조자	부 원		양선경

시행			공공설계부-2290				(2019.11.12)			접수				()
방침번호
우	06336			서울특별시 강남구 개포로 621								/	www.i-sh.co.kr
전화		3410-7972			전송	3410-7983		/	mjhong@i-sh.co.kr					/	공개