소방용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2019. 10. 08.(화)

○ 용수구분 : 지하식소화전

○ 용수번호 : 369호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 중구 동호로11라길 21

○ 사용여부 : 사용가

○ 고장내역 : 2019. 10. 08.(화) 일제조사 중 발견하였으며 본 소화전(369호)의 몸통 밸브를 잠궈도 소화전 몸통에서 계속누수 확인됨.

■ 고장용수사진

■ 위치도

지하식 369호