소방용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2019. 10. 30.(수)

○ 용수구분 : 공설

○ 용수번호 : 419호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 중구 서애로 23 영상작가 전문교육원 앞

○ 사용여부 : 사용불가

○ 고장내역 : 2019.10.30.(수) 소방용수 일제조사 점검 중  스핀들이 빠져있는 상태를 발견함. 제수변 스핀들을 개방하여 출수여부 확인하였으나 출수불능 상태 확인하여 사용불가 상태로  고장수리 요함.

■ 고장용수사진

■ 위치도(지하식 419호)