소방용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2019. 11. 18.(월)

○ 용수구분 : 공설

○ 용수번호 : 803호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 중구 필동로6길 17-0 풍광빌라

○ 사용여부 : 사용불

○ 고장내역 : 2019.11.18.(월) 10:40 하반기 소방용수 일제조사 중 기존위치 및 주변을 찾아본 바 최근 아스팔트 포장공사로 매몰추정.

■ 고장용수사진

	ㅣ

■ 위치도(지하식 803호)