소방용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2019. 10. 21.(월)

○ 용수구분 : 지하식소화전

○ 용수번호 : 898호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 중구 다산로 19길 26

○ 사용여부 : 사용가능

○ 고장내역 : 2019. 10. 21.(월) 일제조사 중 발견하였으며 지하식소화전 배수불량 확인.

■ 고장용수사진

.

■ 위치도

지하식 898호