소방용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2019. 10. 18.(금)

○ 용수구분 : 공설

○ 용수번호 : 1597호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 서울특별시 중구 동호로11길 43 대풍약국 앞

○ 사용여부 : 사용가능

○ 고장내역 : 2019.10.18.(금) 소방용수 일제점검 중 고장 발견함.	몸통 스핀들 고장(헛도는 상태)으로 조작 불가능함.	제수변 조작으로 출수 가능 여부 확인 함.

■ 고장용수사진

■ 위치도(지하식 1597호)