문서번호	시설보수과-7150
결재일자	2019.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
이평주		임영철	11/21 송만규
협조

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

겨울철대비 도로시설물 안전점검 결과보고

2019. 11.

동부도로사업소

(시설보수과)

겨울철대비 도로시설물 안전점검 결과보고

동절기 각종 재해와 사고를 예방코자 도로시설물에 대한 외부전문가 합동 도로시설물 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

시설보수과–6675(’19.11.06) : 겨울철대비 도로시설물 안전점검 계획

Ⅱ		점검개요

점검기간 : 2019. 11. 6 ~ 2019. 11. 18

점검시설

○ 겨울철대비 안전점검 대상시설

구 분	계	일반 교량	지하 차도	고가 차도	터널	복개 도로	비고
시설수 (미인수시설)	42 (3)	24	13 (3)	1	3	1

※ 미 인수시설 : 장지지하차도, 위례1지하차도, 탄천우안도로지하차도

점검방법 : 외부전문가(시설안전 자문위원 등) 합동점검

자문위원	대상수	점 검 시 설 물
계	42
신현동	5	영동2교,탄천우안도로지하차도,장지2교,천호지하차도,위례1지하차도
이현직	6	대치교,세곡1교,세곡3교,잠실호수교,헌릉교,복정2교
정시욱	3	영동3교,영동5교,일원터널
유병률	4	가락지하차도,송파지하차도,방이고가차도,성내5교
차철준	5	매봉터널,장지지하차도,위례지하보차도,여의천교,석촌지하차도
김성오	5	삼성교,신원,청계산,내곡,신원BOX지하차도
안승수	3	위례터널,대곡교,장지1교
안병직	5	탄천2교,상일2교,서부교,강일육교,고덕교
서수원	3	탄천교,광평교,오륜교
유승우	3	성내교,성내유수지교,대치지하차도

점검결과

계	구조물 손 상	포장파손	배수불량	부속시설파손	교통안전 시설파손	청소	기타
57건	-	9	21	11	1	9	6

○ 주요 지적사항

• 포장파손  : 영동2․위례터널,매봉터널,광평교,장지2교,천호지하차도,송파지하차도,방이고가차도,성내5교 보도 및 차도 포장 부분파손

• 부속시설파손 : 세곡1,3교, 위례터널,청계산,장지지하차도,장지2교,천호,위례1,가락지하차도,방이고가차도 타일 및 가드레일 등 파손

• 교통안전시설파손 : 서부교 시선유도봉 망실

• 청소 및 기타 : 탄천2교,삼성교,대곡교,광평교,성내교,오륜교,성내유수지교,대치지하차도,서부교,위례지하보차도,여의천교,헌릉교,복정2교 신축이음 유간토사 등

○ 조치결과(계획)

구 분	계	조치완료	미 조치사항 조치계획				비고
			계	직영반	연간단가	타기관요구 등
수량(건)	57	36	21	11	9	1

○ 세부 조치계획 : 붙임 참조

• 직영반 보수   : 배수불량 청소 및 포장 소파보수 등

• 연간단가 작업 : 시설물 및 부속시설물 손상 보수

• 타 기관 요구  : 타기관 관리시설물 정비대상 등

Ⅲ		행정사항

점검결과 제출

○ 겨울철대비 안전점검 결과제출(사업소→도로시설과)

외부전문가 점검수당 지급

○ 소요예산 : 2,000천원

• 200,000원/인×10인 = 2,000천원

○ 예산과목(도시개발특별회계)

• 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단 운영, 일반운영비, 사무관리비

따로붙임 :  1. 점검결과 총괄 1부.

2. 점검결과 집계표 1부.

3. 점검결과 보고서 1부. 끝.