	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	비상소화장치 일제 점검 및 운영 관리 개선대책 관련 표본 점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-8485(2019.10.28.)호 “비상소화장치 일제 점검 및 운영 관리 개선대책 계획 알림”

나. 예방과-18415(2019.11.4.)호 “2019년 겨울철 소방안전대책 보고(알림)”

다. 재난관리과-8777(2019.11.6.)호 “비상소화장치 일제 점검 및 운영 관리 개선대책 관련 표본 점검 계획 보고”

2. 비상소화장치 운영 및 효율적인 유지·관리를 위한 일제 점검 및 운영 관리 개선대책과 관련하여 표본 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2019. 11. 6.(수) ~　11. 22.(금)

나. 점검대상 : 총 27개소(현장대응단 및 각119안전센터별 10% 선별 확인)

현장대응단	신교센터	종로센터	연건센터	신영센터	숭인센터
3개소	4개소	4개소	5개소	4개소	7개소

다. 인    원 : 대응총괄팀장 외 1명(용수담당)

라. 점걸결과

1) 양호 : 20개소

2) 교체 필요 대상 : 7개소(비상소화장치함 노후로 인한 교체 필요)

마. 내    용

1) 비상소화장치 노후상태 확인

2) 비상소화장치 관리상태(외부 부착물 및 내부 청소) 확인

3) 비상소화장치 적재비품 확인 등

붙 임  1. 비상소화장치 운영 관리 개선대책 관련 표본 점검 결과(한글) 1부.

2. 비상소화장치 운영 관리 개선대책 관련 표본 점검 결과(엑셀) 1부.  끝.

★담당자	임상범		대응총괄팀장	代김기옥		재난관리과장	11/28 김현정
협조자
시행	재난관리과-9403	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 재난관리과	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	limbum82@seoul.go.kr	/	대시민공개