투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고에 따른 승인 및 현장관리 철저)

1.업무지시현장 : 시립마포 실버케어센터 건립공사(서울창업허브단지 조경공사 포함)[장

기1차] 혁성공영 주식회사, 시립마포 실버케어센터 건립공사(서울창업

허브단지 조경공사 포함)주식회사 유탑엔지니어링건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2019-12-06 16:12:50

3.지 시 내 용

1) 실정보고 유탑 제19-117호및제19-101호및제19-82호및제19-124호와 관련임

2) 위 호와 관련『서울복지재단 진출입로 통행로 포장』『지장물철거 보완 및 연결통로 흙막이공사』 실정보고에 대하여 검토한바. 실정보고 내용이 적합하고 시공중 필요한 사항으로 승인코자 하오니 관련 업무에 참고 바라며.

3) 토목부-3080(2019.2.26.-본부장방침)“스마트송장 시스템 전 사업장 도입”에 의하여 모든 현장에서 발생하는 토사 운반시 반드시 적용하여야 하는 시스템으로 향후 설계변경시 관련 비용이 내역에 반영될수 있도록 조치바람.

(비용산정 방식 : 운반시×1.5% - 경비로 적용)

4) 계측 및 계측보고서에 대한 도면과 내역이 서로 상이하여 내역으로 반영된 주 1회 계측을 도면상 표기된 주2회 계측으로 수정할수 있도록 승인을 바란다는 내용에 대하여 검토한바, 계측은 시공중 예상되는 위험성을 사전에 인지하고 대비하기 위하여 시행하는 것으로, 현장에 적합한 계측관리를 시행하면 계측기 설치 목적을 달성할수 있을 것으로 사료되오니 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

5) 또한 현재 시행하는 천공작업으로 인하여 주변 건물에 흔들임이 심하여 업무에 집중할수 없다는 민원이 다수 접수되고 있으니, 건물과 인접한 곳에서 공사를 시행할 경우에는 주말이나 야간으로 작업시간을 조정하여 작업으로 인한 민원이 없도록 조치하여 주시고, 특히 기온이 급격히 낮아져 공사용수에 의한 노면결빙, 지반동결, 구조물 동해 등과 함께, 작업자의 안전사고가 발생할 우려가 상당히 많으니 철저한 시공관리로 단 한건의 안전사고도 발생하지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

끝.

주무관							김성권			의료시설과장					신추교					건축부장					12/09 임인구
협조자				주무관						이준범					주무관							김재호
시행			건축부-21409									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2557						/전송			02-3708-2599					/	sssggk@seoul.go.kr												/	부분공개(5)