		관악소방서
수신	도시기반시설본부장(도시철도설비부장)
(경유)
제목	신림선 경전철 109정거장외 1개소 소방시설 협의 회신

1. 관련근거

○도시철도설비부-14162(2016.12.21.) “신림선 경전철 정거장 및 차량기지 소방시설 협의 ”

○도시철도설비부-11927(2019.12.10.) “신림선 경전철 109정거장외 1개소 소방시설 협의 ”

2. 위와 관련 다음 대상에 대한 소방시설 설치계획표 및 설계도서를 검토한 바,

화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조1항 및 동법시행령 제15조

의 규정에 적합하여 다음과 같이 동의 합니다.

3. 대 상

가. 109 정거장

○. 건 축 주 :  ㈜남서울 경전철

○. 건물위치 : 서울 관악구 신림로 일대

○. 건축규모 : 양식 철근콘크리트조 0/2층 1동 연면적 2,098.92㎡

○. 용    도 : 운수시설(경전철)

○. 변경내용 : 외부출입구 1개소 신설, 연면적 158.84㎡ 증가 / 신축

나. 110 정거장

○. 건 축 주 :  ㈜남서울 경전철

○. 건물위치 : 서울 관악구 신림로 일대

○. 건축규모 : 양식 철근콘크리트조 0/2층 1동 연면적 1,883.06㎡

○. 용    도 : 운수시설(경전철)

○. 변경내용 : 외부출입구 1개소 신설, 연면적 233.36㎡ 증가 / 신축

4. 협조사항

가. 건축물 사용 승인시 과다한 조형물 설치로 인해 소방차의 부서 및 소화활동설비      활용에 장애가 되지않도록 사전조치하여 주시기 바랍니다.

나. 방화구획등 방화관련시설은 건축법에 적합하게 시공하여 유사시에 대비할 수

있도록 하여 주시기 바랍니다.

다. 상기 건축물이 설계변경 등으로 인하여 변동사항이 있을 시는 즉시 재협의하여

소방안전에 만전을 기 할수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 건축허가 동의서 2부. 끝.

							관악소방서장
담당자							구철만			예방팀장					이은주					예방과장					12/11 한상우
협조자
시행			예방과-21040									(						)		접수											(						)
우	08833					서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 예방과 예방팀															/			http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화		02-875-4323						/전송			02-877-4119					/	kcm0119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)