청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	겨울철 비상소화장치 점검 자체 계획 보고(12월)

1. 재난관리과-7361(2019.12.11.)호 『겨울철 비상소화장치 점검 계획 알림(12월)』

2. 위호와 관련하여 우리 관내 설치된 비상소화장치함이 재난발생 시 정상작동할 수

있도록 겨울철 비상소화장치 자체 점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2019. 12. 13 ~ 2019. 12. 31

나. 대    상 : 비상소화장치 13개소

다. 점검방법 : 비상소화장치 점검 및 이륜순찰과 병행실시

라. 점검내용

1) 비상소화장치 유지·관리 상태 등

2) 외관 및 스티커 등 부착물 점검

3) 적재비품 현황 및 노후정도 파악

4) 함 주변 불법 주·정차 단속 및 시정조치

마. 행정사항

1) 점검후 소방행정정보시스템 현행화

2) 결과제출 : 2020. 1. 2(목) 한

붙임  겨울철 비상소화장치 점검결과 보고(서식) 1부.  끝.

※ ISO 37001 (반부패관리시스템) 인증 (2019. 1. 31. 정부기관 최초)

	박종민		진압1대장	김규수		지휘1팀장	오준석		현장대응단장	12/12 이진희
협조자
시행	현장대응단-8161	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축