이 행 확 약 사 항

❒ 안   건 : 교통시설물 지적사항 보완작업 이행 건

❒ 내   용

마곡U-city실시설계 및 구축사업 관련하여 교통시설물 인수인계를 추진하며 합동점검 시 지적사항 중 교통CCTV에 보완작업에 대해 각 항목별로 다음과 같이 성실히 이행할 것을 확약합니다.

- 다      음 -

1) 영상자막(지점명, 뱡향표시 등) 미제공

- 시설공단 센터 신규 영상서버 도입 후 연동작업 시 자막 작업 수행

2) CCTV 지주 외부 노출된 케이블 정비 및 점검구 커버 보완

- 마곡역 CCTV: 마곡역 출입구 공사(원인자 서울교통공사) 진행으로 임시 이설된 CCTV시설물을 향후 원 위치로 이설 시 보완 작업 수행

- 양천향교역 CCTV: 해당 시설물의 점검구는 향후 한전 선로 지중화 작업 or 토목 관련 구조물 이설 작업 시 보완 작업 예정

2019년  12월   일

서울주택도시공사  도시공간사업본부 기전사업부 전기4급  장 재 욱

주식회사 엘지씨엔에스          P M    천 인 규

㈜비  츠  로  시  스          P M    이 홍 찬