문서번호	도시공간개선단-17263
결재일자	2019.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도시건축센터장	도시공간개선반장
최영민	임종현	12/18 최원석

도시건축센터(C동) 유리 긴급보수 계획

2019. 12.

도시공간개선단

도시건축센터팀

도시건축센터(C동) 유리 긴급보수 계획

우리단에서 관리·운영하고 있는 도시건축센터(C동) 5층 유리가 파손되어 추가 파손 및 이용객 안전을 위해 긴급보수를 시행하고자 함

1		긴급보수 개요

○ 장    소: 도시건축센터 C동(종로구 송월길 2)

○ 내    용: 도시건축센터 5층 유리에 금 가있음

도시건축센터 5층 유리 금 간 모습1	도시건축센터 5층 유리 금 간 모습2

○ 파손원인

- 정확한 파손원인을 알 수 없으나, 건물 신축 후 건물 안정화에 따른 하중 압력 또는 강풍, 자동차 등의 외부 영향에 따른 건물 진동발생으로 인한 파손으로 사료됨

2		긴급보수 계획

○ 사 업 명: 도시건축센터 유리 긴급 보수 공사

○ 공사기간: 착수일로부터 4일

○ 보수내용: 유리(1EA) 전면 교체

○ 사 업 비: ***********(붙임 참조)    ※ 부가세 포함

- 예산과목 : 도시공간개선단, 도시경관개선, 도시공간 환경수준 향상, 서울 도시건축센터 운영, 시설비(401-01)

○ 계약방법: 수의계약(계약업체: ㈜바탕색이엔지)

- 업체 선정 및 수의계약 사유: 공사비 20백만원 미만이며, 안전을 위해 긴급하게 시행 및 완료 되어야 하기때문임

붙임: 산출내역서 1부.  끝.