출 장 결 과 보 고 서

주무관		현장민원과장			결재
김태영		12/19 서기환
협 조

	명에 의하여 하계동 한신아파트 세대배관 교체 공사와 관련하여 현장확인 후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2019. 12. 19.
보 고 자 : 공업7급 성명 : 김태영

보 고 내 용
일 시	2019. 12. 18.(09:00 ~ 11:00)
건 명	하계동 한신아파트 현장점검(2차) 보고
내용	□ 출장장소 : 노원구 하계동 284(하계동 한신아파트) □ 점 검 자 : 공업7급 김태영, 관내 설비업체 □ 점검내용 ○ 필요 공사내역 ○ 관내 설계업체 공사금액 산정 □ 점검결과 ○ 10평형, 14평형 필요 공사내역 - 계량기와 집 내부 연결 구멍 뚫기 - 현관 타일 제거 및 타일 부착 - 콘크리트 파기 및 미장·방수 - 폐 수도관 제거 및 신설 수도관 설치 - 폐기물 처리 및 내부 짐정리

내용

○ 17평형 필요 공사내역

- 계량기와 집 내부 연결 구멍 뚫기

- 바닥 도배

- 콘크리트 파기 및 미장·방수

- 폐 수도관 제거 및 신설 수도관 설치

- 폐기물 처리 및 내부 짐정리

□ 향후계획

○ 관내 설계업체 공사비 견적을 받아 공사비 적정여부 비교 후 보고

비  고

(현관 바닥타일)	(계량기 내부배관)
(현관타일 길이)	(17평형 바닥공사)