마포소방서 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황			시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 412개			○ 소화전 : 398개 - 지상식 86 / 지하식 312
							○ 저수조 : 1개
							○ 급수탑 : 2개
							○ 비상소화장치 : 11개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)			정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		412			3
		소방안전	소화전	398			1
			저수조	1
			급수탑	2
			비상소화장치	11			2
	누계	합 계		2060			21
		소방안전	소화전	1990			15
			저수조	5
			급수탑	10
			비상소화장치	55			6
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형		점검실적(건)	정비실적(건)			정비율(%)
	금주	합 계
	누계	합 계
시스템 구 축	○ 현장패트롤 구성 - 시민모니터링 : 2개팀 4명(의용소방대원) - 직원모니터링 : 3개팀 27명
제도 개선	○ 특이사항 없음
특기 사항	○ 특이사항 없음
향후 계획	○ 시민불편 도우미(의용소방대)를 활용하여 월2회 주기적으로 관내 순찰 하여 도로시설물 유지관리

□ 점검 및 정비 : 총  3건 (현장조치 및 현지시정)