공급량 일일결산 (12. 31. 화요일)

주무관		급수운영팀장	급수운영과장		결재
최은진		이상환	01/02 송근호
협 조
	시설관리과장			천성훈
	주무관			박종대
	주무관			박윤선

일별	2018. 12월				2019. 12월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
	총 공급량			12,894,136	총 공급량			12,188,154	-705,982	사용량 감소
	일 평균 공급량			415,940	일 평균 공급량			393,166	-22,774
1	토	1	12	461,517	일	2	6	404,246	-57,271	사용량 감소
2	일	3	12	437,935	월	-3	3	395,457	-42,478	사용량 감소
3	월	9	14	437,757	화	-5	4	401,824	-35,933	사용량 감소
4	화	0	12	424,509	수	-2	7	399,071	-25,438	사용량 감소
5	수	-4	3	442,961	목	-9	0	401,173	-41,788	사용량 감소
6	목	-1	7	417,671	금	-11	-1	399,635	-18,036	사용량 감소
7	금	-10	-1	410,337	토	-6	1	415,386	5,049	사용량 증가
8	토	-11	-4	417,645	일	-6	5	387,786	-29,859	사용량 감소
9	일	-12	-2	428,114	월	-1	8	399,756	-28,358	사용량 감소
10	월	-8	5	411,434	화	6	11	380,616	-30,818	사용량 감소
11	화	-2	3	413,978	수	0	10	394,402	-19,576	사용량 감소
12	수	-5	2	408,691	목	-4	3	404,425	-4,266	사용량 감소
13	목	-6	2	407,220	금	-4	6	388,089	-19,131	사용량 감소
14	금	-8	1	415,372	토	0	6	387,123	-28,249	사용량 감소
15	토	-8	3	420,163	일	0	11	424,245	4,082	사용량 증가
**	일	-3	2	406,831	월	2	13	378,710	-28,121	사용량 감소
17	월	-2	6	419,928	화	3	10	385,793	-34,135	사용량 감소
18	화	-3	7	412,397	수	-2	5	383,949	-28,448	사용량 감소
19	수	1	10	398,058	목	-4	3	400,367	2,309	사용량 증가
20	목	-1	10	394,158	금	-3	2	384,953	-9,205	사용량 감소
21	금	0	10	411,180	토	-5	2	392,658	-18,522	사용량 감소
22	토	3	12	423,268	일	0	8	393,546	-29,722	사용량 감소
23	일	-3	8	410,953	월	0	5	394,511	-16,442	사용량 감소
24	월	6	3	406,210	화	-3	7	378,046	-28,164	사용량 감소
25	화	-4	5	392,087	수	-3	7	388,072	-4,015	사용량 감소
26	수	-7	3	405,201	목	-2	4	376,852	-28,349	사용량 감소
27	목	-13	-7	403,880	금	-5	3	399,346	-4,534	사용량 감소
28	금	-14	-7	408,195	토	-4	6	396,977	-11,218	사용량 감소
29	토	-11	-3	409,164	금	1	6	392,795	-16,369	사용량 감소
30	일	-11	-1	435,885	토	-6	7	372,052	-63,833	사용량 감소
31	월	-11	-1	401,437	일	-11	-5	386,293	-15,144	사용량 감소

□ 중블록별 공급량

(단위: ㎥, %)

중블록별	대현산 배수지		아차산 배수지		강북	공릉	용마배수지						월곡	합계
							용마		2 중 블록	3 중 블록	4 중 블록	5 중 블록
	11중블록	17중블록	2 중 블록	3 중 블록	신내	7 중 블록	1 중 블록	1-2 중블록					1 중 블록
18년 12월 평균	28,858	22,545	24,343	105,274	2,227	22,519	70,179	8,522	61,104	7,400	16,902	15,068	17,650	402,590
19년12월 현재 평균	29,813	22,119	23,762	105,479	2,299	22,511	65,964	8,786	59,275	5,518	17,535	14,038	16,059	393,159
증감	955	-426	-581	205	71	-8	-4,215	264	-1,829	-1,881	634	-1,030	-1,591	-9,431
작년 동일	31,285	12,948	24,790	107,056	2,300	23,659	69,008	8,626	58,599	7,021	23,176	15,984	16,571	401,023
금일	28,051	24,181	22,740	101,037	2,181	22,181	68,497	8,610	57,197	5,661	18,087	13,205	14,665	386,293
증감 비율 (%)	-10.3	86.8	-8.3	-5.6	-5.2	-6.2	-0.7	-0.2	-2.4	-19.4	-22.0	-17.4	-11.5	-3.7

※ 중블록 담당, 대현산17 중블록 공급량 증가에 따른 검토

붙임  구역 유량계 일별 공급량 현황 1부.  끝.