문서번호	정수과-287
결재일자	2020.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
차태훈		01/08 정종기
협 조

2019년 12월 유효율 현황

2020. 1.

□ 2019년 월별 유효율(‘18년 유효율 : 98.80%, ’19년 목표 : 98.86%)

구분	취수량 (㎥/월)	송수량 (㎥/월)	유효율 (%)	2018년 월 별 유 효 율	증․감(%P)
					2018년 동월대비	2019년 목표대비
계	163,787,220	161,300,330	98.48	98.80	-0.29	-0.38
1월	12,111,330	11,898,404	98.24	98.26	-0.02	-0.62
2월	11,581,090	11,396,356	98.40	98.40	0.00	-0.46
3월	13,703,460	13,499,898	98.51	98.84	0.33	-0.35
4월	13,434,090	13,229,346	98.48	98.88	-0.40	-0.38
5월	14,323,260	14,127,420	98.63	99.00	-0.37	-0.23
6월	14,074,120	13,874,309	98.58	99.19	-0.61	-0.28
7월	14,865,460	14,630,332	98.42	99.01	-0.59	-0.44
8월	14,804,020	14,606,409	98.67	98.96	-0.29	-0.19
9월	13,883,560	13,664,585	98.42	98.72	-0.30	-0.44
10월	13,981,670	13,786,095	98.60	98.97	-0.37	-0.26
11월	13,411,530	13,222,942	98.59	98.76	-0.17	-0.27
12월	13,613,630	13,364,234	98.17	98.46	-0.29	-0.69

□ 2019년 12월 일별 유효율

일자	요일	취 수 량(㎥/일)	송 수 량(㎥/일)	유 효 율(%)	비 고
계		13,613,630	13,364,234	98.17%
1	일	441,030	434,995	98.63%
2	월	447,570	441,189	98.57%
3	화	438,520	428,480	97.71%
4	수	443,660	437,727	98.66%
5	목	435,550	424,807	97.53%
6	금	435,410	428,870	98.50%
7	토	439,490	434,479	98.86%
8	일	450,640	439,694	97.57%
9	월	451,350	443,520	98.27%
10	화	443,200	434,797	98.10%
11	수	442,770	436,356	98.55%
12	목	441,920	428,978	97.07%
13	금	434,290	426,723	98.26%
14	토	444,530	436,987	98.30%
15	일	446,790	441,738	98.87%
16	월	446,030	437,109	98.00%
17	화	433,680	422,330	97.38%
18	수	439,190	433,400	98.68%
19	목	437,910	430,365	98.28%
20	금	435,770	429,490	98.56%
21	토	438,350	430,501	98.21%
22	일	439,060	434,214	98.90%
23	월	443,140	428,826	96.77%
24	화	433,960	428,510	98.74%
25	수	427,440	418,848	97.99%
26	목	431,780	424,298	98.27%
27	금	435,040	425,513	97.81%
28	토	435,280	429,018	98.56%
29	일	428,670	424,072	98.93%
30	월	441,750	429,197	97.16%
31	화	429,860	419,203	97.52%

. 끝.