테헤란로237 개발사업(구. 프로젝트 R 신축공사)

환경보전방안서(보완) 검토의견

□ 온실가스

○ 용도별 면적의 변경으로 예상에너지사용량이 증가함. 이에 따른 저감대책을 검토 바람

□ 동·식물상

○ 육생비오톱 조성

- 육생비오톱 조성시 소형 야생조류의 먹이와 은신처를 제공하기 위해서는 관목을 보다 풍부하고 다양하게 도입할 수 있도록 검토 바람

- 야생조류 먹이식물을 추가 식재하고, 식재밀도를 현재 1.5주/㎡에서 2.0주/㎡로 높이는 방안을 검토 바람

○ 식재계획

- 금회 변경한 지상부 녹지조성계획을 반영하여 식재계획을 제시 바람(표, 도면 등)