“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	DDP디자인뮤지엄
(경유)
제목	소방시설 보완 요청

귀 기관에서 신청한 미술관 변경등록신청과 관련하여 소방점검을 실시한 결과, 부적합으로 판정되어 보완을 요청드리오니 기한 내 보완하시어 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상: 시설명세서상 시설 일체

나. 점검일자: 2019.12.

다. 점검결과: 부적합

라. 보완사항: 비상 조명등, 유도등 보완, 화재감지기 보완, 소화설비 관련 보완 등

마. 보완기한: 2020.2.5.(수).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	강주연		박물관정책팀장	代조정훈		박물관과장	01/23 代이병두
협조자
시행	박물관과-1037	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-4236	/전송	02-2133-1447	/	bdg134567@seoul.go.kr	/	부분공개(5)