안전점검 결과 보고서

〇 시립병원명 :  서북병원

분 야	점검일	점검자 직 성명	점검결과	조치결과(계획)
운영 및 교육·훈련	2020.01.22.	김수철	특이사항 없음
시설물 분야	2020.01.22.	신재현	본관2층 화장실앞 방화셔터 기둥 안쪽 휘어짐 지하1층 바닥타일 일부 들뜸	설 이후 즉시 보수 예정
전기분야	2020.01.22.	황필권	특이사항 없음
기계 및 승강기 분야	2020.01.22.	박흥기	특이사항 없음
가스분야	2020.01.22.	김창수	특이사항 없음
소방분야	2020.01.22.	박흥기	특이사항 없음

※ - 점검자 직 성명 :  분야별 점검자의 직 성명 기재

- 점검결과 : 이상 없는 경우 ‘이상 없음(양호)’, 이상이 있는 경우, 자세하게 기재하고 조치결과(계획)도 함께 기재