	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	노후아파트(30년 이상) 소방안전강화대책 추진 재강조 알림

1. 관련근거

가. 市 예방과-10449(2019. 04. 11.)호 “노후아파트(30년 이상) 소방안전강화대책 알림”

나. 예방과-8461(2019. 04. 23.)호 “노후아파트(30년 이상) 소방안전강화대책 알림”

다. 市 예방과-2381(2020. 01. 29.)호 “2019년 노후아파트(30년 이상) 소방안전강화대책 추진결과 알림”

2. 노후 된 시설로부터 시민의 안전을 지키기 위한 소방안전강화대책 추진 재강조 및  2019년 소방안전강화대책 결과를 알리니, 각 부서에서는 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

<노후아파트(30년 이상) 소방안전강화대책 주요내용>

□ 맞춤형 소방시설관리

○ 소화기 및 단독경보형감지기 설치 추진

○ ************** / 불시 소방특별조사 강화

○ 열감지기를 연기감지기로 교체 / 주방자동소화장치 설치 추진

□ 소방활동 장애 개선 대책

○ 소방차 전용 주차구획선 일제정비 / 소방차 통행 커브지역 주차금지 표시 추진

○ 야간 불시 출동 훈련 실시 / 아파트 출입구 논스톱 출동시스템 실적

○ 소방차 활동장애 차량 강제처분 / 거주자 참여 화재대피훈련 실적

○ 현장활동정보 소방안전지도 보완

□ 입주민에 대한 안전의식 강화

○ 관리소장 특별 간담회 개최(반기별 1회)

○ ‘문닫고 대피하세요’ 홍보활동 강화 / 화재안전메뉴얼 등 홍보물 제작·보급

3. 행정사항

○ 각 부서장은 필요시 자체계획을 수립하여 시행하여 주시고, 추진결과는 반기별(다음월 3일까지)【붙임 4】서식에 의거 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 노후아파트(30년이상) 소방안전강화대책 1부.

2. 노후아파트(30년 이상) 현황 1부.

3. 노후아파트 화재안전 등급분류를 위한 체크리스트 1부.

4. 노후아파트(30년이상) 소방안전강화대책 추진실적 1부.

5. 2019년 노후아파트(30년 이상) 소방안전강화대책 결과(본부 시달) 1부.  끝.

	예방과장
수신자	각 과, 현장대응단, 각 안전센터
담당자	최승진		예방팀장	백광욱		예방과장	02/03 박종률
협조자
시행	예방과-2085	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3662-1190	/전송	02-3661-1173	/	lotuschoi7@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)