문서번호	시설개선과-4398
결재일자	2014.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
안봉환		신동호	07/04 박준양
협조

탄천포지 사면 정비 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

체육시설관리사업소

시 설 개 선 과

탄천포지 사면 정비 완료 보고

탄천물재생센타에서 관리하는 축구장에서 유입되는 토사 피해를 예방코자 사면 측구설치 및 탄천포지내 배수로를 정비완료했음을 보고함.

피해개요

○ 일    시 : 2014. 6. 23. 08:00경

○ 피해내용 : 배수로 막힘 100m, 탄천포지 온실 일부 잠식

(생산 초화류 생육상태 확인중)

○ 피해원인 : 최근 성토후 조성된 축구장(탄천물재생센타관리)에서 토사 및 우수가 우리 포지로 유입 (요청 사항 - 2회)

긴급조치

○ 일    시 : 2014. 6. 23. 08:00 – 18:00

○ 긴급복구 : 배수로내 토사 제거, 온실 수목 세척작업, 잔디 농약살포

○ 협조요청 : 탄천물재생센타, 서울시 물재생시설과 유선통보하여 피해

원인인 축구장 사면 정비 및 탄천포지내 배수로내 토사

제거 요청

추가정비

○ 기    간 : 2014. 7. 1.  – 7. 4.

○ 정비내용 : 축구장내 우수받이 U형측구 설치,

탄천포지 배수로내 토사제거,

향후일정

○ 2014.10.    : 탄천온실내 생산 식물 반출후 시설물 수직 이설 및

성토로 추가 강우 대비

붙임 : 정비사진 1부. 끝.

피해사진

(배수로내 토사 제거)

(축구장내 U형측구설치, 사면 비닐 도포)