화재취약대상 간부 현장확인 결과

(상명삼락주택 재건축 공사장)

검사일시 : 2020.2.12.(수)

1. 확인대상

대 상 명	**************			전화번호	*********** *********
소 재 지	************	대표자	***	주 용 도	******
건물구조	*************** **********			소방안전관리자	******** ***************

2. 기본 확인사항                       공정률 : 57% / 교육인원: 7명

확인구분	주요 확인결과	조치사항(현지시정)
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	소화기 등 임시소방시설 관리 상태 양호함	공사장 임시소방시설 설치 및 관리유지 철저토록 지도함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 및 방화관리 상태 특이사항 없음	-화기취급 용접 용단 작업 시 안전관리 철저토록 지도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로는 확보된 상태로 화재진압활동상 장애요인 없음	소방통로 상시 확보토록 지도함.
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	특이 사항 없음	현장소방, 소방안전관리자, 작업자 등 7명에 대한 안전교육 및 안전관리 철저토록 지도 함.

결재	구급팀장		예방과장
	이상준		02/12 이대우
협조	유성철