투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울바이오허브 글로벌 협력동 건립 설계 반영 요청

1. 서울바이오 20-05(`20.1.22.)호, 거점성장추진단-2715(`20.2.24.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 기본설계도서에 대하여 의뢰부서에서 검토의견을 아래와 같이 통보해 온바, 의견에 대한 설계 반영여부를 검토하고 그 결과를 2020. 3. 4.(수)한 제출하시기 바랍니다.

□ 의뢰부서(거점성장추진단) 의견

- 기본설계 연면적 12,699.82㎡는 설계공모 시 제시한 14,000㎡에 비해 1,300㎡이상 감소되어 공간 확충계획에 심각한 차질이 예상되오니, 시험실 공간 확장 등 면적 확보 방안 제시 요망.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울바이오허브 글로벌협력동 건립공사 책임건설사업관리자 차윤홍,(주)건축사사무소 메타 대표 우의정
주무관	이용선		건축총괄과장	유현수		건축부장	02/26 임인구
협조자
시행	건축부-3557	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)