지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계65	확인일자	2020. 02.27(목)
확 인 자	탐지팀
누수위치	도봉구 쌍문동681번지(도봉로125길54)
포장종류	B/L
확인사항	80m/m 관로누수