투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	#3유입동 침사지 1지, 2지 준설 요청

1. 운영과-460호(2020.1.22.)호와 관련입니다.

2. #3유입동에서 관리하는 침사지 1지, 2지가 모래로 인하여 지 운영에

어려움이 있으니 준설을 요청합니다.

3. 준설 물량 산출

연번	장 소	가로	세로	모래깊이	물량
1	#3침사지 1지	4.5m	50m	3m	675㎥
2	#3침사지 2지	4.5m	50m	3m	675㎥
	준설량				1,350㎥

	운영과장
주무관	이선규		주무관	이도훈		운영과장	03/03 최영효
협조자	주무관	현광욱
시행	운영과-1379	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화		/전송	02-2211-2599	/		/	대시민공개