코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	영등포구청장(치수과장)
(경유)
제목	안양천 수위감시용 CCTV 설치관련 업무협조 회신

1. 영등포구 치수과-3117호(2020.03.02.)와 관련입니다.

2. 귀 구에서 시행중인 안양천 수위감시용 CCTV설치시 양평교 통과구간에 대하여 우리시 검토결과를 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

-  검토결과  -

가. 해당구간은 LG U+에서 케이블 첨가를 위해 기 협의한 구간으로 귀 구에서 시행중인 CCTV전선관과 중첩구간이므로 LG U+**********************와 협의하여 이중으로 공사가 시행되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.

나. 양평교에 첨가되는 시설물에 대하여 구조안전성 검토를 실시하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정동익		기술점검팀장	위성환		교량안전과장	03/05 하현석
협조자
시행	교량안전과-3530	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1980	/전송	02-2133-1429	/	seestar7@seoul.go.kr	/	부분공개(6)