청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	양천소방서장(소방행정과장)
(경유)
제목	신월119안전센터 지하 배수펌프 고장발생보고 제출

1. 양천소방서 신월119안전센터 지하실에서 사용중인 배수펌프 고장이 발생하였기에 붙임과 같이 제출합니다.

가. 고장일시 : 2020. 03. 09.(월)

나. 고장내역 : 지하실 배수펌프 노후로 인한 작동 이상.

다. 고장원인 : 잦은 사용 및 노후로 고장 추정

붙임  신월119안전센터 배수펌프 고장발생보고 1부.  끝.

※ ISO 37001 (반부패관리시스템) 인증 (2019. 1. 31. 정부기관 최초)

	신월119안전센터장
★담당자	김세중		2팀장	이성근		센터장	03/10 노봉섭
협조자
시행	신월119안전센터-1035	(		)	접수		(		)
우	07916	서울특별시 양천구 남부순환로 448 신월119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02-2691-1113	/전송	02-2691-1134	/	amibird@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축