차고문 고장발생 보고서
장비명(건명)	차고문	관리부서	신월119안전센터
고장일시	2020.03.09.	장소	신월119안전센터 지하 배수펌프
조치사항	보수 및 수리 요함.
원인 및 상태	잦은 사용 및 노후로 인한 작동 이상(자동으로 작동 안함)
담당자의견	보수 및 수리 요함.
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자	비고
2020.03.09.	신월 배수펌프 작동 이상
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020년 3월 9일 장비담당자 계급 지방소방교 성명 이창식 (인) 계급 지방소방교 성명 김세중 (인) 소방기관의 장 귀하 계급 지방소방장 성명 최성민 (인)
210㎜×297㎜(일반용지 60g／㎡(재활용품))

배수펌프 고장 내역

□ 잦은 사용 및 노후 작동 이상(1개소)