문서번호	시설보수과-2573
결재일자	2020.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
김영봉		03/19 代이평주
협 조
	주무관		김종섭

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

「 2020년 1/4분기 」

도로시설물 하자검사(1·2종) 실시결과 보고

2020.  3.

동부도로사업소

(시설보수과)

「 2020년 1/4분기 」

도로시설물 하자검사(1·2종) 실시결과 보고

2020년 1/4분기 도로시설물 하자검사(1·2종)를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

하 자 검 사 조 서

공 사 명		성내유수지교 보수공사
공 사 개 요		- 아스콘 포장 97.6a / 교면방수 9,700㎡ - 후타재 보수 120m / 기타 부대공 1식
계 약 자		㈜극동에버텍 대표 유성윤
착 공 일		2018. 4. 13.
준 공 일		2018. 9. 28.
하 자 담보기간	시기	2019. 10. 1.
	종기	2021. 9. 30.
하 자 검 사 일		2020. 3. 19.
검 사 결 과		- 아스팔트 포장 : 특이사항 발견 못함 - 포장면과 연석부 실란트 주입: 특이사항 발견 못함 - 신축이음부 후타제 보수: 특이사항 발견 못함 - 차선도색: 특이사항 발견 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2019. 03. 19.

검사자 : 직 시설6급  성명 김 영 봉 (인)

검사자 : 직 시설7급  성명 김 종 섭 (인)