		강남수도사업소
CU********0*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료(논현동 238-16)

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	1002020011502	신청일자	2020년03월20일
누수위치(주소)	******************************************************
신청인	***	연락처	*************
신청인(주소)	******************************************************
현장도착시간	11시30분	출동인원	3
누수여부	Yes	누수탐지여부	No
조사자	***	처리일자	2020년03월19일
처리결과	40mm 계량기 박스 양수작업. 옥외탐지 이첩 완료

끝.

주무관							이호진				시설운영팀장					김진성					시설관리과장					03/20 정재현
협조자
시행			시설관리과-5442										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3416-4913							/전송								/	outbreak80@seoul.go.kr													/	부분공개(6)