문서번호	정수시설과-2972
결재일자	2020.4.13.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		김석정	04/13 김중영
협 조
	주무관			서광호
	주무관			김세환
	주무관			김상일

기전설비 주간점검 결과보고

(자양취수장)

2020. 4. 13.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

자양취수장 기전설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2020. 4. 6. ~ 10.(5일간)

점 검 자 : 서용택, 김상일

점검대상 및 주요 점검내용

점 검 일	점 검 대 상	주요 점검내용
4. 6.(월)	특고압수변전설비 (태양광발전설비)	- 특고압수변전설비 및 변압기 설비의 고장등 작동, 기능 점검
4. 7.(화)	고압모터기동반	- 고압모터기동반 및 고압기기의 열화등 작동, 기능 점검
4. 8.(수)	뚝도 취수펌프	- 뚝도취수펌프(6대) 외 부속설비의 작동상태 및 이상소음 등 점검
4. 9.(목)	구의 취수펌프	- 구의취수펌프(4대) 외 부속설비의 작동상태 및 이상소음 등 점검
4. 10.(금)	진공펌프 외 기계설비	- 진공펌프 외 기계설비의 작동상태 및 이상소음 등 점검

점검방법 : 점검표에 의한 전기설비, 기계설비 주간점검 실시

Ⅱ		점 검 결 과

기전설비 주간점검 결과 : 특이사항 없음

○ 참조 : 붙임1. 기전설비 주간점검표

Ⅲ		특 이 사 항

이동식 밴드스크린 세척수 배관 교체 공사

○ 작업기간 : 2020. 3. 31. ~ 4. 27.

○ 작 업 자 : 현장대리인 김태인 외

○ 작업내용 : 지하 관랑실내 도수관 분기 ~ 1층 밴드스크린 공급밸브

○ 작업결과 : 진행중

붙임 1. 기전설비 주간점검표       1부.  끝.