행복을 위한 약속, SAFE 강동!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 관련 민원 접수(응답소) 및 조치결과 보고(알림)

1. 서울시 응답소 접수민원(2014.7.9. 14:27, 민원인 *****) - “강동구 풍성로39길 22(성내동 277-24) 소재 지하식소화전 맨홀뚜껑 소음 발생”[수화자 : 대응총괄팀 소방장 김교식]건과 관련입니다.

2. 우리 서(성내119안전센터) 관내 지하식소화전과 관련된 민원 접수사항 및 조치결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민 원 건 : 지하식소화전(공소 1169호) 맨홀뚜껑 소음발생

※ 소방용수시설 위치 : 강동구 풍성로39길 22(성내동 277-24) 앞

나. 민 원 인 : 강동구 거주민 ********

다. 민원요약 : 지하식소화전 맨홀뚜껑에서 발생하는 소음공해로 인한 고충

※ 서울특별시 응답소에 접수된 사항임

라. 조치결과

□ 관할 119안전센터(성내) 펌프차량 및 인원 현장 출동(15:30경)하여 해당 소화전 확인

□ 맨홀뚜껑 둘레 고무패킹으로 고정

□ 출동대(차량 및 인원) 이상없이 귀소 / 민원인에 조치사항 알림(유선)

□ 응답소에 답변 완료 및 처리사항 메시지 전송*************************

⤿ 기한 내 처리 완료함.(민원종결)

붙임  민원처리 조치결과 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	성내119안전센터장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	김교식		대응총괄팀장	김영권		현장지휘대장	07/10 박만영
협조자
시행	현장지휘대-6001	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동길 39	/
전화	02)483-0119	/전송	02)489-2119	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개