	강북소방서
수신	강북구청장(일자리경제과장)
(경유)
제목	전통시장 현대화사업 소방안전 가이드라인 적용(소방시설 설치 등) 협조 요청

1. 평소 소방행정 발전에 많은 관심과 협조에 감사드리며, 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강북구 관내 전통시장에 대한 화재예방 및 대응활동 강화를 위한 전통시장 현대화 사업 소방안전 가이드라인 적용 및 소방시설 설치 추진에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 협조 사항

- 기    간 : 2020년 중

- 대    상 : 강북구 관내 전통시장 18개소

- 소방시설 : 전통시장 현대화사업‘소방안전 가이드라인’참고

< 소방안전 가이드라인 주요내용 >

ㆍ전통시장의 방화벽 또는 연소방지 살수설비 설치

ㆍ설치가능한 경우 스프링클러설비 추가 설치

ㆍ차양막 불연화, 아케이드 불연화 및 배연용이 구조 설치

ㆍ소방차 통행로 확보를 위한 통로 난간 설치 / 화재예방 cctv설치 유도

ㆍ현대화사업 추 진시 미관 위주가 아닌 전기 및 소방시설 우선 개선 추진

ㆍ자동화재속보설비, 보이는 소화기 설치 및 비상소화장치 일체형 개선

ㆍ전통시장 보이는 소화기 가시성 개선, 재난위치 식별도로 설치 등

□ 행정 사항

○ 자동화재속보설비 등 전통시장 시설 현대화 사업 추진시 건축허가 동의에 준하여 설치되는 소방시설의 선정, 기술지도 및 화재안전기준 적합여부 등에  대하여 사전 소방서와 협의하여 주시고,

○ 특히, 2020년 전통시장 현대화사업 추진 대상(**************)은 적극 추진하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 전통시장 현대화사업 소방안전가이드라인 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	이경란		예방팀장	김용철		예방과장	04/23 김송삼
협조자
시행	예방과-4320	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화		/전송	02-6946-0183	/		/	부분공개(5)