문서번호	행정관리과-3849
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	강북아리수정수센터소장
김홍년		임건혁	07/10 박기석
협조

청사냉방기 점검 및 이전 설치보고

2014. 7.

강북아리수정수센터

행정관리과

청사 냉방기 일제점검 및 아리수동 기계실에 설치되어 있는 냉방기를 식당 주방과 직원체력단련실에 이전설치하고자 보고합니다.

□ 보고개요

○ 보고내용

- 청사 냉방기 배관,배선 보온상태

(청사본관12,정문2아리수동3송수펌프실1테니스장1총19개소)

- 실 내,외기 냉매점검 및 청소, 휠타상태

- 아리수동 기계실 냉방기(SVR-100) 2대 이전설치

(식당 주방1 직원체력단련실 각 1개소)

○ 점검결과

- 냉매 부족으로 냉방효과미흡, 배관,배선 보온상태불량

- 실외기 세척상태 불량

- 실내기 휠터 상태 불량

○ 점검사진

배관 및 배선피복상태	실외기 상태	냉매 상태

□ 조치계획

○ 위 점검결과 사항을 신속히 조치하여 시설물 유지관리에 만전을

기하고자 함.

□ 지출방법 및 소요예산

○ 지출방법 : 법인카드 결제

○ 소요예산 : 2,500천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선교체유지비(시설장비유지비) 끝.