문서번호	수질과-4530
결재일자	2020.4.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
강지선		서한호	04/29 서대훈
협조

제18차 수돗물평가위원회 회의결과

2020. 4.

상수도사업본부

(생 산 부)

會   議   結   果

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : ’20. 4. 28.(화), 15:00~17:00

- 장    소 : 본부4층 회의실

○ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원장

- 위    원 : *******************

*************

※ 위임의결 : ********

○ 회의안건

- ’20년 4월 수질검사 평가 및 공표

- ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 착수보고

- ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 진행사항

- ’20년 5월 채수일자 및 채수지점 선정

나. 회 의 결 과

○ 2020년 4월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2020. 4. 7.(화) (채수주관 : ***********)

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

- 수질검사서에 먹는물 수질기준 외에 건강하고 맛있는물 가이드라인 기준을 같이 표현하면 좋을 것 같음

☞ 건강하고 맛있는 물 가이드라인 기준을 첨부해서 보고토록 하겠음

- 염소이온을 측정하는 이유와 농도 트렌드 변화는?

☞ 불확도를 측정하기 위해 염소이온의 농도가 측정하기 쉽고 설명하기 편하며 농도 트렌드 변화는 없음

- 수질검사서의 염소주입률(뚝도<구의)이나 측정된 유리잔류염소(뚝도>구의) 결과의 이유에 대해 검토 및 추적 되어야 하지 않을까?

☞ 구의의 경우 취수를 강북과 자양취수를 하고 있고 물량 등 운영상 차이점이 있어 주입률의 차이가 있고 결과가 그렇게 나온 것 같음

- 염소이온의 수치가 원수보다 정수가 5~10ppm 높은 이유는?

☞ 응집제의 영향이 있는 것 같음

2. 2020 수돗물평가위원회 연구과제 착수보고회 결과

********************

▷ 과제현황

- 과업기간 : ’20.4.8.~11.30

*******************

- 수행기관 : ***************

- 보 고 자 : ***

▷ 보고자료 : 붙임(PPT) 참조

▷ 논의내용

********************************

**********************************************************************************

*********************************************

******************************************************************************************************************************

**************************************************************************

**********************************************************************

3. 논의사항

▷ 수평위 *** 위원 해촉 및 후임 위원 위촉 관련

- 11기 수평위 임기(’20.10.15.)가 얼마 남지 않은 점을 고려하여 잠시 공석으로 두고 향후 12기 위원회 구성시 위촉

▷ 수돗물 음용실태 조사 관련 사항

****************************************

*********************************************************************************************************************************************************

**********************************

**************************************************************************

**********************************************

*******************************

***************************************************************************************************************************************************************************************

*************************************************************

*****************************************************************************************

4. 기타 보고사항

▷ 2020년 5월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2020. 5.6.(수) 09:00 ~ 18:00

- 채수 주관위원 : ********

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원․정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

▷ 제19차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2020. 5. 26.(화) 본부4층 회의실

- 안 건 : ’20년 5월 수질검사 평가 및 공표, 수평위 조사과제 착수보고 등

다. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 수당지급 : 120만원

- 참석수당 : 15만원(2시간 이상)×8명=120만원

○ 수돗물평가위원 회의 다과비 지급 : 38,480원

○ 수돗물평가위원 회의 간담회비 지급 : 350,000원

붙임 1. 참석명부(4월) 1부.

2. ’20년 수평위 착수보고 자료 1부. 끝.