문서번호	시설보수과-3753
결재일자	2020.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
조정갑		05/04 代윤동원
협 조

「2020년 상반기」 정기 하자검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

강서도로사업소

시설보수과

「2020년 상반기」

도로시설물 정기 하자검사 결과보고

(2017~19년 일상유지보수/신정교접속교 내진보강공사)

2020년 상반기 하자담보 책임기간내에 있는 도로시설물 보수공사에 대하여 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림 〔관련대호 : 시설보수과-2906(2020.4.1)〕

Ⅰ		관 련 근 거

❍  지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사)

❍  지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조

❍  시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조

Ⅱ		하자검사 개요

❍ 검사기간 : 2020. 4. 6.~29일

❍ 검 사 자 : 하자검사자 4명(조정갑,윤동원,김규춘,이승훈)

❍ 검사대상 : 총4건

- 2017년 도로시설물 일상유지보수공사 - 강서(오금지하차도, 구로지하차도, 행주IC교)         - 2018년 도로시설물 일상유지보수공사 - 강서(구로지하차도, 염창IC하부복개,           행주IC교)

- 신정교접속교 내진보강공사

- 2019년 도로시설물 일상유지보수공사 - 강서(오금지하차도)

❍ 검사방법

▹ 2인 1조 점검시행

▹ 도보 및 육안점검에 의한 시설물 하자 유무 판단.

Ⅲ		하자검사결과

❍ 특이사항 없음  : 세부결과 별첨

❍ 하자검사 사진

2017년 도로시설물 일상유지보수(오금지하차도) 차광막 설치 하자 검사	2018년 도로시설물 일상유지보수공사(염창IC하부복개) 포장면 및 조인트 하자검사
2017년 도로시설물 일상유지보수(오금지하차도) 차광막 설치 하자 검사	2017년 도로시설물 일상유지보수공사-교량(행주IC) 방호책 설치 하자검사
2018년 신정교접속교 내진보강공사(신정교접속교) 교량하부 탄성받침 설치 하자 검사	2019년 도로시설물 일상유지보수공사(오금지하차도) 고척교 방향 U-Type구간 표면보수

Ⅳ		향후계획

❍ 하자담보책임기간이 남아있는 시설공사에 대하여 정기적 점검실시

❍ 하자 발견 지적사항에 대하여 보수토록 후속 조치

따로붙임  1. 하자검사조서  1부.

2. 하자검사관리부 1부.

3. 하자보수관리부  1부.  끝.