문서번호	총무과-4927
결재일자	2020.5.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
김종민		김기용	05/06 김윤규
협조	전시과장		고원석
	주무관		代손명환

＜모두의 소장품＞展

전시관리 안내요원 소방교육 계획

2020. 5.

서울시립미술관

(총무과)

＜ 모두의 소장품 ＞展

전시관리 안내요원 소방교육 계획

미술관의 전시관리 안내요원을 대상으로 화재발생시 초기대응 및 관람객 대피요령에 대한 소방교육을 실시하여, 관람객 안전과 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 근    거

○ 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조

(특정소방대상물의 소방안전관리)

○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제4조(기관장의 책임)

○ 서울시립미술관 소방안전관리계획(총무과-999호, 2019.1.29)

□ 소방시설 현황[본관]

1) 소화설비

소 화 기			이 너 젠 소화가스	옥 내 소화전	소 화 저수조	소화펌프		기 타
ABC분말	CO2	하론 (3kg)				주펌프	보조펌프
***	***	**	****	****	*** **********	** ****	** *****

2) 경보설비(자동화재 탐지설비)

수신기	회로수	감지기
***	****	****

3) 피난설비

피난 유도등	통로 유도등	비상 조명등
***	***	******

□ 소방교육 추진방향

○ 소방교육을 통하여 화재등 사고발생시 신속한 초기대응 능력향상과 관람객의 신속한 대피유도 등 안전사고 예방

○ 관람객이 심폐 정지 및 뇌 무산소증 발생시 응급처치를 신속히 하여 사고를 미연에 방지

	소방기본법의 정의
화재를 예방․경계하거나 진압하고 화재․재난․재해 및 그 밖의 위급한 상황에서의 구조․구급활동을 통하여 국민의 생명․신체 및 재산을 보호함으로서 공공의 안녕질서 유지와 복리증진에 이바지함

□ 소방교육 개요

○ 일    시 : 2020. 5. 6.(수) 09:00~10:00(1시간)

○ 장    소 : 전시동 1층 로비

○ 교육대상 : 전시관리 안내요원 및 관계자

○ 교육강사 : *******************************

○ 교육내용

- 공공기관의 특성설명 및 미술관 소방시설물 개요설명

- 소화장비 사용방법(이동식소화기, 소화전설비)

- 비상경보설비 설명 및 이너젠가스 수동조작함 사용방법 설명

- 화재발생시 관람객 대피교육

- 피난통로 확보를 위한 방화도어(슬리이딩 도어) 개폐방법 교육

- 미술관 이용시설물 사용에 관한 사항

- 심폐소생술 및 자동심장충격기 교육

▢ 대테러 예방 안전교육

○ 다중이용시설의 불특정인을 대상으로한 테러 의심자 주의 관찰

******************

***************************