문서번호	기전과-4828
결재일자	2020.5.20.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	주무관	기전과장
오윤택	임종목	김동진	05/20 代김동진
협 조

2020년 우기대비 도로기전시설물 안전점검 계획

2020.5.

북부도로사업소

(기전과)

2020년 우기대비 도로기전시설물 안전점검 계획

우기대비 터널·지하차도 도로기전시설물 점검을 실시하여 안전한 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 관련근거

○「우기대비 도로시설물 안전점검 시행계획」(도로시설과-5780, 2020.5.15.)

Ⅱ		점검계획

□ 점검대상: 터널·지하차도 기전시설물

구분	계	수배전반 (면)	배수펌프 (대)	발전기 (대)	승강기 (대)	재방송 (개소)	CCTV (개)
계	290	51	25	11	4	7	192
터 널 (8개소)	147	29	-	4	-	6	108
지하차도 (10개소)	143	21 (고가1)	25	7	4	1	84

※ 조명설비 7,191등 (터널 5,652, 지하차도 1,451, 교량⋅차도⋅고가 가로등 88)

□ 추진일정

○ 점검기간: 2020.5.20. ~ 6.5.

- 점검 중 지적·개선사항 조치 진행

□ 점검방법

○ 외부전문가(유지보수 용역) 및 기전과 합동점검 실시

- 외부전문가 점검: 유지보수 용역 대상 시설

▸ 전기안전관리, 감시제어시스템, 승강기, 라디오재방송, CCTV

- 자체 점검: 해빙기 및 풍수해 대비 점검 중 제조사 점검 의뢰한 시설

▸ 배수펌프, 비상발전기, UPS

□ 점검사항

○ 도로기전시설물 최적상태 유지

- 터널 및 지하차도 방재·배수설비 작동 및 유지관리 상태 점검

- 환기시설, 감시시설 및 시민 편의 시설 정상작동 여부 확인

- 협력업체, 유관기관 등 비상연락망 정비

□ 점검결과 조치

○ 경미한 사항 현장에서 즉시조치 또는 유지보수업체 조치 의뢰

○ 시설물 안전위해요소 등 중대 사항은 별도 계획 수립 후 조치

Ⅲ		행정사항

□ 결과제출

○ 점검결과 도로시설과 제출: 2020.6.8. 까지

붙임  1. 우기대비 안전점검 결과(총괄) 양식 1부.

2. 우기대비 도로시설물 점검결과(집계표) 양식 1부.

3. 우기대비 도로시설물 안전점검 보고서(도로시설물) 양식 1부.  끝.